701765

ACO Oleopator műanyag szabadon álló olajleválasztó NG3 SF0, DN110 csatlakozással, befolyási fenékszint 275 mm, műanyag fedlappal.