Folyóka testek:

92300

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70 mm.

92301

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 90 mm.

92302

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 120 mm.

92305

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 70 mm.

92306

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 90 mm.

92307

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 120 mm.

92310

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 2000 mm, fenék mélység 70 mm.

92311

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 2000 mm, fenék mélység 90 mm.

92312

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 2000 mm, fenék mélység 120 mm.

92316

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 70 mm.

92317

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 90 mm.

92318

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 120 mm.

92303

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70-75 mm.

92304

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 75-80 mm.

92308

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 70-75 mm.

92309

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 75-80 mm.

92313

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 2000 mm, fenék mélység 70-80 mm.

92314

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 2000 mm, fenék mélység 80-90 mm.

92315

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 2000 mm, fenék mélység 90-100 mm.

92319

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 70-80 mm.

92320

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 80-90 mm.

92321

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 90-100 mm.

92322

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 100-110 mm.

92323

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 3000 mm, fenék mélység 110-120 mm.

409014

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 6000 mm, fenék mélység 70-90 mm.

409016

ACO MODULAR 20 résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 6000 mm, fenék mélység 90-110 mm.

92338

ACO MODULAR 20 résfolyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 70 mm.

92339

ACO MODULAR 20 résfolyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 75 mm.

92340

ACO MODULAR 20 résfolyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 80 mm.

92341

ACO MODULAR 20 résfolyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 90 mm

92342

ACO MODULAR 20 résfolyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 100 mm

92343

ACO MODULAR 20 résfolyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 110 mm

92344

ACO MODULAR 20 résfolyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 120 mm

92345

ACO MODULAR 20 résfolyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 70 mm.

92346

ACO MODULAR 20 résfolyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 75 mm.

92347

ACO MODULAR 20 résfolyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 80 mm.

92348

ACO MODULAR 20 résfolyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 90 mm.

92349

ACO MODULAR 20 résfolyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 100 mm.

92400

ACO MODULAR 20 résfolyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 110 mm.

92401

ACO MODULAR 20 résfolyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel, 20mm-es résszélességgel. Beépítési hossz: 500+500 mm, fenék mélység 120 mm.

Vízkivételes elemek:

414341

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70 mm.

414342

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 75 mm.

414343

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 80 mm.

414344

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 90 mm.

414345

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 100 mm.

414346

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 110 mm.

4143417

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 120 mm.

415925

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70 mm.

4159256

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 75 mm.

415927

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 80 mm.

415928

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 90 mm.

415929

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 100 mm.

415930

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 110 mm.

4143431

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 120 mm.

414201

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70 mm.

414202

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 75 mm.

414203

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 80 mm.

414204

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250 mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 90 mm.

414205

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250 mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 100 mm.

414206

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250 mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 110 mm.

414207

ACO MODULAR 20 végkivezetéses résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250 mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 120 mm.

Középkivezetés

414355

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70 mm.

414356

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 75 mm.

414357

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 80 mm.

414358

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 90 mm.

414359

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 100 mm.

414360

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 110 mm.

414361

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 120 mm.

414369

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 70 mm.

414370

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 75 mm.

414371

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 80 mm.

414372

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 90 mm.

414373

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 100 mm.

414374

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 110 mm.

414375

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 120 mm.

415932

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70 mm.

415933

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 75 mm.

415934

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 80 mm.

415935

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 90 mm.

415936

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 100 mm.

415937

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 110 mm.

415938

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 120 mm.

415939

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 70 mm.

415940

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 75 mm.

415941

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 80 mm.

415942

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 90 mm.

415943

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 100 mm.

415944

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 110 mm.

415945

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 200x200mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 120 mm.

414215

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 70 mm.

414216

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 75 mm.

414217

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 80 mm.

414218

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 90 mm.

414219

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 100 mm.

414220

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 110 mm.

414221

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, fenék mélység 120 mm.

414229

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 142 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 70 mm.

414230

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 75 mm.

414231

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 80 mm.

414232

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 90 mm.

414233

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 100 mm.

414234

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 110 mm.

414235

ACO MODULAR 20 középkivezetés résfolyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 125 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, 250x250mm-es tisztítónyílással, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, fenék mélység 120 mm.