416680

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416681

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416682

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416683

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416684

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416685

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416686

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416687

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416688

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416689

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416690

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416691

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416710

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 55 mm.

416711

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416712

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416713

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416714

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416715

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x3000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

416716

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel el, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x4000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80mm.

416717

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x300mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 55 mm.

416718

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416719

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416720

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416721

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416722

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x3000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

416723

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x4000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80mm.

416738

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x400mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416739

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416740

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416741

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x400mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416742

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416743

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416750

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 500x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65 mm.

416751

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 500x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65 mm.

416752

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 500x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65 mm.

416753

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

416754

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

416755

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

416762

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 600x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70 mm.

416763

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 600x900mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70 mm.

416764

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 600x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70 mm.

416768

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses csempeperemmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 800x800 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80 mm.