413358

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413359

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413360

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413361

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413362

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413363

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413364

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413365

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 2208500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413366

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413367

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413368

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413369

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 220x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413388

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x300mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413389

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413390

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413391

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413392

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413393

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x3000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

413394

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x4000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80mm.

413395

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x300mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413396

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413397

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413398

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413399

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413400

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x3000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

413401

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 320x4000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80mm.

413416

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 420x400 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413417

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 420x600 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413418

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 420x800 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413419

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 420x400 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413420

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 420x600 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413421

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 420x800 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

413428

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 520x500 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

413429

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 520x800 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

413430

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 520x1000 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

413431

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 520x500 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

413432

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 520x800 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

413433

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 520x1000 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

413440

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 620x600 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

413441

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 620x900 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

413442

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 620x1200 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

413446

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, vynil peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 820x800 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80mm.