620370

QUATRIX-K DN 100 3F visszatorlódásgátló, padlóba építhető burkolható fedlappal, fekália tartalmú szennyvízhez, tisztító és karbantartó nyílással, ellenőrzőcsővel, vezérléssel, fény és hangjelzéssel, potenciálmentes hibajelzéssel.

Súly: 15,4 kg

620487

QUATRIX-K DN 125 3F visszatorlódásgátló, padlóba építhető burkolható fedlappal, fekália tartalmú szennyvízhez, tisztító és karbantartó nyílással, ellenőrzőcsővel, vezérléssel, fény és hangjelzéssel, potenciálmentes hibajelzéssel.

Súly: 15,4 kg

620371

QUATRIX-K DN 150 3F visszatorlódásgátló, padlóba építhető burkolható fedlappal, fekália tartalmú szennyvízhez, tisztító és karbantartó nyílással, ellenőrzőcsővel, vezérléssel, fény és hangjelzéssel, potenciálmentes hibajelzéssel.

Súly: 15,4 kg