620368

QUATRIX-K DN 100 3F visszatorlódásgátló, szabadon fekvő vezetékbe építhető, fekália tartalmú szennyvízhez, tisztító és karbantartó nyílással, ellenőrzőcsővel, vezérléssel, fény és hangjelzéssel, potenciálmentes hibajelzéssel.

Súly: 9,1 kg

620486

QUATRIX-K DN 125 3F visszatorlódásgátló, szabadon fekvő vezetékbe építhető, fekália tartalmú szennyvízhez, tisztító és karbantartó nyílással, ellenőrzőcsővel, vezérléssel, fény és hangjelzéssel, potenciálmentes hibajelzéssel.

Súly: 9,1 kg

620369

QUATRIX-K DN 150 3F visszatorlódásgátló, szabadon fekvő vezetékbe építhető, fekália tartalmú szennyvízhez, tisztító és karbantartó nyílással, ellenőrzőcsővel, vezérléssel, fény és hangjelzéssel, potenciálmentes hibajelzéssel.

Súly: 9,1 kg