1200.50.00

ACO MULI®-STAR MDP1 mono automata kompakt átemelő berendezés, Polietilén tartály 60 L, szivattyú elakadásmentes nyitott járókerékkel. Feszültség=400V, áramfelvétel=1,93 A, P1=1 kW, P2= 0,75 kW, fordulatszám=1380/perc. Szivattyú: IP68 védelem, Vezérlés: IP54  védelem

1200.50.01

ACO MULI®-STAR MWP1 mono automata kompakt átemelő berendezés, Polietilén tartály 60 L, szivattyú elakadásmentes nyitott járókerékkel. Feszültség=230V, áramfelvétel=5,05 A, P1=1 kW, P2= 0,75 kW, fordulatszám=1410/perc. Szivattyú: IP68 védelem, Vezérlés: IP54  védelem