414487

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 439x439mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 26,00 kg.

414488

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 539x539mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 35,70 kg.

414538

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 539x739mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 43,60 kg.

414489

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 639x639mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 44,00 kg.

414490

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 739x739mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 52,40 kg.

414539

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 739x1139mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 82,00 kg.

414491

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 839x839mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 73,00 kg.

414492

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 939x939mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 83,50 kg.

414493

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 900x900 nyílásmérettel, 1039x1039mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 94,20 kg.

414494

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1139x1139mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 105,90 kg.

414495

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 439x439mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 32,50 kg.

414496

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 539x539mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 51,10 kg.

414540

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 539x739mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 64,10 kg.

414497

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 639x639mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 66,50 kg.

414498

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 739x739mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 78,60 kg.

414541

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 739x1139mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 114,50 kg.

414499

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 839x839mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 101,90 kg.

414500

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 939x939mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly:116,30 kg.

414501

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 900x900 nyílásmérettel, 1039x1039mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 131,00 kg.

414502

ACO Toptek Paving 120 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1139x1139mm keretmérettel, 144mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 120mm. Súly: 147,00 kg.