| Cikkszám | ACO DECKLINE S (szigetelő perem nélkül) |
| --- | --- |
| 445544 | ACO Deckline S 100 folyókatest, V2A rozsdamentes acélból, lejtés nélkül, A15-C250 terh. oszt.-ra. Vízzáró csatlakozás kialakítása 3M tömítő szalaggal. Elemhossz: 1,0 m Beép.mag.: 5,4 cm, Beép.szél: 13,6 cm |
| 445545 | ACO Deckline S 100 folyókatest, végzáróval, DN 110 függőleges végkivezetéssel, V2A rozsdamentes acélból, lejtés nélkül, A15-C250 terh. oszt.-ra. Elemhossz: 0,5 m Beép.mag.: 5,4 cm, Beép.szél: 13,6 cm |
| 445546 | ACO Deckline S 100 folyókatest, végzáróval, V2A rozsdamentes acélból, lejtés nélkül, A15-C250 terh. oszt.-ra. Elemhossz: 0,5 m Beép.mag.: 5,4 cm, Beép.szél: 13,6 cm |
| 445547 | ACO Deckline S 100 folyókatest, végzáróval, DN 110 függőleges végkivezetéssel, V2A rozsdamentes acélból, lejtés nélkül, A15-C250 terh. oszt.-ra. Elemhossz: 0,5 m Beép.mag.: 5,4 cm, Beép.szél: 13,6 cm |
| 445552 | ACO Deckline S 100 folyókatest közép csatlakozó elem, V2A rozsdamentes acélból, vízzáró csatlakozás kialakítása 3M tömítő szalaggal. Elemhossz: 0,17 m Elemhossz: 0,17 m |
| 445553 | ACO Deckline S 100 folyókatest végcsatlakozó elem, V2A rozsdamentes acélból, vízzáró csatlakozás kialakítása 3M tömítő szalaggal. |
| 445593 | ACO Deckline S 100 folyókatest, DN 110 függőleges végkivezetéssel, V2A rozsdamentes acélból, lejtés nélkül, A15-C250 terh. oszt.-ra. Elemhossz: 1,0 m Beép.mag.: 5,4 cm, Beép.szél: 13,6 cm |
| 132493 | Bűzzár rozsdamentes acélból, DN110 függőleges nyíláshoz. |
| MultiLine rácsok |  |
| 12670 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12671 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács D400- E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12673 | MULTILINE V100S/G öntöttvas hosszbordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12674 | MULTILINE V100S/G öntöttvas hosszbordás rács D400 - E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12675 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Résszélesség: 5mm Tömeg: 3,8kg |
| 12676 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12680 | MULTILINE V100S/G kompozit bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12684 | MULTILINE V100S/G kompozit bordás rács B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12686 | ACO Eyeled fekete kompozit rács B125 terhelésre, V100-as folyókához 1 db világítóelemmel. Elem hossz: 0,5m |