406337

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. Nyomócső a szivattyú tartozéka.

406337++B

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 2 db SAT 75/2/32 szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406337+A

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 1 db SAT 50/2/32 szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406337+B

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 1 db SAT 75/2/32 szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406337+C

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 1 db SAT 100D szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406337+D

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 1 db SAT 150D szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406337+E

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 1 db SAT 200D szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406337+F

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 1 db SAT-V 75 szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406337+G

Coalisator ACOlift NG3 SF300 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 3 l/s, iszaptér 300 l. Becsatlakozás DN100. 1 db SAT-V 150 szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406338

Coalisator ACOlift NG6 SF600 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 6 l/s, iszaptér 600 l. Becsatlakozás DN150. Nyomócső a szivattyú tartozéka.

406338+C

Coalisator ACOlift NG6 SF600 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 6 l/s, iszaptér 600 l. Becsatlakozás DN150. 1 db SAT 100D szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406338+D

Coalisator ACOlift NG6 SF600 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 6 l/s, iszaptér 600 l. Becsatlakozás DN150. 1 db SAT 150D szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406338+E

Coalisator ACOlift NG6 SF600 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 6 l/s, iszaptér 600 l. Becsatlakozás DN150. 1 db SAT 200D szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406338+F

Coalisator ACOlift NG6 SF600 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 6 l/s, iszaptér 600 l. Becsatlakozás DN150. 1 db SAT-V 75 szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.

406338+G

Coalisator ACOlift NG6 SF600 szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel és külön átemelőtérrel a beépítendő szivattyú részére. Teljesítmény 6 l/s, iszaptér 600 l. Becsatlakozás DN150. 1 db SAT-V 150 szivattyúval, vezérléssel, tartozékokkal összeszerelt állapotban.