7609.15.70

ACO Coalisator-E NG 20 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 20 l/s. Iszaptér: 0 l. Olajtároló kapacitás: 155 l.

7609.35.70

ACO Coalisator-E NG 20 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 20 l/s. Iszaptér: 0 l. Olajtároló kapacitás: 425 l.

7226.20.30

ACO Coalisator-E iszaptér rozsdamentes acélból szabadon álló olajleválasztóhoz. Iszaptér térfogata: 2550 l.