401502

ACO Coalisator NG 3 SF 300, polietilén szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel.

Teljesítmény: 3 l/s, iszaptér: 300 l. Csőcsatlakozások: DN100. Súly: 46,5 kg

405061

ACO Coalisator NG 3 SF 600, polietilén szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel.

Teljesítmény: 3 l/s, iszaptér: 600 l. Csőcsatlakozások: DN100. Súly: 74,0 kg

405478

ACO Coalisator NG 6 SF 600, polietilén szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel.

Teljesítmény: 6 l/s, iszaptér: 600 l. Csőcsatlakozások: DN150. Súly: 121,0 kg

405060

ACO Coalisator NG 6 SF 1200, polietilén szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel.

Teljesítmény: 6 l/s, iszaptér: 1200 l. Csőcsatlakozások: DN150. Súly: 140,0 kg

S10062

ACO Coalisator NG 10 SF 1000, polietilén szabadon álló benzin-olaj leválasztó integrált iszaptérrel.

Teljesítmény: 10 l/s, iszaptér: 1000 l. Csőcsatlakozások: DN150. Súly: 160,0 kg