3901.30.10

ACO Coalisator-P NG1,5 műanyag földbe telepíthető benzin-olajleválasztó B125 teherbírású fedlappal, magasítóelemmel. Teljesítmény 1,5 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 0 l.

3911.30.10

ACO Coalisator-P NG1,5 SF150 műanyag földbe telepíthető benzin-olajleválasztó B125 teherbírású fedlappal, magasítóelemmel. Teljesítmény 1,5 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 150 l.

3903.30.10

ACO Coalisator-P NG3 műanyag földbe telepíthető benzin-olajleválasztó B125 teherbírású fedlappal, magasítóelemmel. Teljesítmény 3 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 0 l.

3913.30.10

ACO Coalisator-P NG3 SF150 műanyag földbe telepíthető benzin-olajleválasztó B125 teherbírású fedlappal, magasítóelemmel. Teljesítmény 3 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 150 l.

3900.10.20

ACO Coalisator-P SF150 műanyag földbe telepíthető iszaptér B125 teherbírású fedlappal, magasítóelemmel.  Iszaptér térfogata: 150 l.

3900.10.21

ACO Coalisator-P SF300 műanyag földbe telepíthető iszaptér B125 teherbírású fedlappal, magasítóelemmel.  Iszaptér térfogata: 300 l