3901.00.10

ACO Coalisator-P NG1,5 műanyag szabadon álló benzin-olajleválasztó. Teljesítmény 1,5 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel, 450mm átmérőjű műanyag fedlappal. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 0 l.

3911.00.10

ACO Coalisator-P NG1,5 SF150 műanyag szabadon álló benzin-olajleválasztó. Teljesítmény 1,5 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel, 450mm átmérőjű műanyag fedlappal. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 150 l.

3903.00.10

ACO Coalisator-P NG3 műanyag szabadon álló benzin-olajleválasztó. Teljesítmény 3 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel, 450mm átmérőjű műanyag fedlappal. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 0 l.

3913.00.10

ACO Coalisator-P NG3 SF150 műanyag szabadon álló benzin-olajleválasztó. Teljesítmény 3 l/s, csatlakozások DN 100, úszózárral, koaleszcensz betéttel, 450mm átmérőjű műanyag fedlappal. Olajtároló kapacitás 49 l. Iszaptér: 150 l.

3900.00.20

ACO Coalisator-P SF150 műanyag szabadon álló iszaptér, 450mm átmérőjű műanyag fedlappal.  Iszaptér térfogata: 150 l.

3900.00.21

ACO Coalisator-P SF300 műanyag szabadon álló iszaptér, 450mm átmérőjű műanyag fedlappal.  Iszaptér térfogata: 300 l.