Jobbos kivitel

7603.10.50

ACO Coalisator-RD NG 3 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés direktleszívó csatlakozással. Szétszerelhető, szegmenskialakítású. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 3 l/s. Iszaptér: 448 l. Olajtároló kapacitás: 163 l. Csőcsatlakozások: DN100

7606.10.50

ACO Coalisator-RD NG 6 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés direktleszívó csatlakozással. Szétszerelhető, szegmenskialakítású. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 6 l/s. Iszaptér: 617 l. Olajtároló kapacitás: 160 l. Csőcsatlakozások: DN150

7610.10.50

ACO Coalisator-RD NG 10 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés direktleszívó csatlakozással. Szétszerelhető, szegmenskialakítású. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 10 l/s. Iszaptér: 1250 l. Olajtároló kapacitás: 798 l. Csőcsatlakozások: DN150

Balos kivitel

7603.11.50

ACO Coalisator-RD NG 3 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés direktleszívó csatlakozással. Szétszerelhető, szegmenskialakítású. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 3 l/s. Iszaptér: 448 l. Olajtároló kapacitás: 163 l. Csőcsatlakozások: DN100

7606.11.50

ACO Coalisator-RD NG 6 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés direktleszívó csatlakozással. Szétszerelhető, szegmenskialakítású. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 6 l/s. Iszaptér: 617 l. Olajtároló kapacitás: 160 l. Csőcsatlakozások: DN150

7610.11.50

ACO Coalisator-RD NG 10 rozsdamentes acél szabadon álló olajleválasztó berendezés direktleszívó csatlakozással. Szétszerelhető, szegmenskialakítású. Úszózárral, koaleszcensz betéttel, rozsdamentes acél szagzáró fedlappal. Teljesítmény: 10 l/s. Iszaptér: 1250 l. Olajtároló kapacitás: 798 l. Csőcsatlakozások: DN150