70704

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 15-18 mm. Magfurat mérete: Ø50mm

70705

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 19-22 mm. Magfurat mérete: Ø50mm

70706

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 25-28 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

70707

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 32-35 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

70708

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 36-40 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

70709

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 41-44 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

70710

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 47-51 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

70711

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 52-56 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

70712

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 57-61 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

70713

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 62-65 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

70714

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 73-76 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

70715

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 78-81 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

70716

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 88-91 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

70717

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 98-102 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

70718

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 108-112 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70719

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 114-118 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70720

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 123-126 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70721

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 128-132 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70722

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 133-136 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70723

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 137-141 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70724

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 142-146 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

70725

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 158-162 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

70726

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 165-170 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

72692

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 177-181 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

70727

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 200-204 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

70728

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 209-212 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

70729

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 218-221 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

70730

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 222-225 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

72956

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 248-252 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm

72957

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 272-275 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm

401126

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 25-28 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

401127

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 32-35 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

401128

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 36-40 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

401129

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 41-44 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

401130

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 47-51 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

401131

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 52-56 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

401132

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 57-61 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

401133

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 62-66 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

401134

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 73-76 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

401135

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 78-81 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

401136

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 88-91 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

401137

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 98-102 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

401138

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 108-112 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401139

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 114-118 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401140

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 123-126 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401141

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 128-132 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401142

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 133-136 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401143

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 137-141 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401144

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 142-146 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401145

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 158-162 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401146

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 165-170 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401321

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 177-181 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401147

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 200-204 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401148

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 209-212 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401149

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 218-221 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401150

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 222-225 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401151

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 248-252 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm

401152

ACO APLEX MONO rozsdamentes acél talajnedvesség ellen záró falátvezető idom egyszeres EPDM gumitömítéssel osztott kivitelben utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 272-275 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm

70731

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 15-18 mm. Magfurat mérete: Ø50mm

70732

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 19-22 mm. Magfurat mérete: Ø50mm

70733

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 25-28 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

70734

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 32-35 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

70735

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 36-40 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

70736

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 41-44 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

70737

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 47-51 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

70738

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 52-56 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

70739

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 57-61 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

70740

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 62-65 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

70741

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 73-76 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

70742

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 78-81 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

70743

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 88-91 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

70744

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 98-102 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

70745

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 108-112 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70746

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 114-118 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70747

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 123-126 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70748

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 128-132 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70749

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 133-136 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70750

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 137-141 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

70751

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 142-146 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

70752

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 158-162 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

70753

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 165-170 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

70693

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 177-181 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

70754

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 200-204 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

70755

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 209-212 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

70756

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 218-221 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

70757

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 222-225 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

72958

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 248-252 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm

72959

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel. Haszoncső külső átmérője: Ø 272-275 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm

401153

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 25-28 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

401154

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 32-35 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

401155

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 36-40 mm. Magfurat mérete: Ø80mm

401156

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 41-44 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

401157

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 47-51 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

401158

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 52-56 mm. Magfurat mérete: Ø100mm

401159

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 57-61 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

401160

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 62-65 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

401161

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 73-76 mm. Magfurat mérete: Ø125 mm

401162

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 78-81 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

401163

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 88-91 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

401164

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 98-102 mm. Magfurat mérete: Ø150 mm

401165

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 108-112 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401166

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 114-118 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401167

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 123-126 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401168

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 128-132 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401169

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 133-136 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401170

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 137-141 mm. Magfurat mérete: Ø200 mm

401171

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 142-146 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401172

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 158-162 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401173

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 165-170 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401322

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 177-181 mm. Magfurat mérete: Ø250 mm

401174

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 200-204 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401175

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 209-212 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401176

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 218-221 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401177

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 222-225 mm. Magfurat mérete: Ø300 mm

401178

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 248-252 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm

401179

ACO APLEX DUO rozsdamentes acél talajvíznyomás ellen záró falátvezető idom duplasoros EPDM gumitömítéssel osztott kivitellel, utólagos beépítésre. Haszoncső külső átmérője: Ø 272-275 mm. Magfurat mérete: Ø350 mm