3202.00.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-G NG 2. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozás nélkül. Könnyű szállítás és beépíthetőség a szegmens kialakításnak köszönhetően (3 részre bontható) Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 80 l, iszaptér 210 l. Csőcsatlakozások: DN100

3204.00.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-G NG 4. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozás nélkül. Könnyű szállítás és beépíthetőség a szegmens kialakításnak köszönhetően (3 részre bontható) Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 160 l, iszaptér 420 l. Csőcsatlakozások: DN100