3551.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 1. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 1 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 106 l. Csőcsatlakozások: DN100

3552.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 2. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 210 l. Csőcsatlakozások: DN100

3553.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 3. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 3 l/s. Zsírtároló kapacitás 150 l, iszaptér 300 l. Csőcsatlakozások: DN100

3554.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 4. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 200 l, iszaptér 400 l. Csőcsatlakozások: DN100

3555.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 5,5. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 5,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 360 l, iszaptér 725 l. Csőcsatlakozások: DN150

3557.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 7. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 800 l. Csőcsatlakozások: DN150

3558.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 8,5. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 8,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 475 l, iszaptér 940 l. Csőcsatlakozások: DN150

3560.64.00

ACO PASSAVANT ECO-JET-OD NG 10. Műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, direktleszívó csatlakozással. Könnyű szállítás és beépíthetőség, szellőzővezeték csatlakozás. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 520 l, iszaptér 1000 l. Csőcsatlakozások: DN150