3502.32.30

ACO PASSAVANT ECO-Jet R NG 2. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 120 l, iszaptér 290 l. Csőcsatlakozások: DN100

3504.32.30

ACO PASSAVANT ECO-Jet R NG 4. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 160 l, iszaptér 500 l. Csőcsatlakozások: DN100

3507.32.30

ACO PASSAVANT ECO-Jet R NG 7. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 830 l. Csőcsatlakozások: DN150

3510.32.30

ACO PASSAVANT ECO-Jet R NG 10. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 1150 l. Csőcsatlakozások: DN150

3515.32.30

ACO PASSAVANT ECO-Jet R NG 15. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó. Teljesítmény: 15 l/s. Zsírtároló kapacitás 800 l, iszaptér 1950 l. Csőcsatlakozások: DN200

3520.32.30

ACO PASSAVANT ECO-Jet R NG 20. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó. Teljesítmény: 20 l/s. Zsírtároló kapacitás 800 l, iszaptér 2440 l. Csőcsatlakozások: DN200