3840.85.40

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG40 SF4000. 2 db műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó párhuzamos elrendezésben szennyvíz elosztó egységgel, 2 db elzáróval, 4000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db jobb oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3850.85.40

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG50 SF5000. 2 db műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó párhuzamos elrendezésben szennyvíz elosztó egységgel, 2 db elzáróval, 5000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db jobb oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3860.85.40

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG60 SF6000. 2 db műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó párhuzamos elrendezésben szennyvíz elosztó egységgel, 2 db elzáróval, 6000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db jobb oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.