Jobb oldali betekintő ablakkal

3815.85.42

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG15 SF1500. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db jobb oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3820.85.42

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG20 SF2000. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db jobb oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3825.85.42

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG25 SF2500. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db jobb oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3830.85.42

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG30 SF3000. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db jobb oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

Bal oldali betekintő ablakkal

3815.85.32

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG15 SF1500. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db bal oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3820.85.32

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG20 SF2000. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db bal oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3825.85.32

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG25 SF2500. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db bal oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.

3830.85.32

ACO PASSAVANT Hydrojet-OAE XL NG30 SF3000. Műanyag, szabadon álló ovális kivitelű zsírleválasztó, 3000 l integrált iszaptérrel, nagy nyomású belső lemosó fejjel (150 bar), iszapkinyomó szivattyúval, automata vezérléssel, 2 db bal oldali betekintő ablakkal és ablaktörlővel. Csőcsatlakozások: DN200.