Jobb oldali betekintő ablakkal

3551.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 1 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 1 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 106 l. Csőcsatlakozások: DN100

3552.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 2 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 210 l. Csőcsatlakozások: DN100

3553.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 3 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 3 l/s. Zsírtároló kapacitás 150 l, iszaptér 300 l. Csőcsatlakozások: DN100

3554.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 4 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 200 l, iszaptér 400 l. Csőcsatlakozások: DN100

3555.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 5,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 5,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 360 l, iszaptér 725 l. Csőcsatlakozások: DN150

3557.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 7 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 800 l. Csőcsatlakozások: DN150

3558.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 8,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 8,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 475 l, iszaptér 940 l. Csőcsatlakozások: DN150

3560.74.42

ACO Hydrojet-OA NG 10 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 520 l, iszaptér 1000 l. Csőcsatlakozások: DN150

Bal oldali betekintő ablakkal

3551.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 1 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 1 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 106 l. Csőcsatlakozások: DN100

3552.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 2 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 210 l. Csőcsatlakozások: DN100

3553.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 4 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 200 l, iszaptér 400 l. Csőcsatlakozások: DN100

3554.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 4 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 200 l, iszaptér 400 l. Csőcsatlakozások: DN100

3555.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 5,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 5,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 360 l, iszaptér 725 l. Csőcsatlakozások: DN150

3557.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 7 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 800 l. Csőcsatlakozások: DN150

3558.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 8,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 8,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 475 l, iszaptér 940 l. Csőcsatlakozások: DN150

3560.74.32

ACO Hydrojet-OA NG 10 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, automata vezérlésű nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 520 l, iszaptér 1000 l. Csőcsatlakozások: DN150