Jobb oldali betekintő ablakkal

3571.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 1 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 1 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 106 l. Csőcsatlakozások: DN100

3572.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 2 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 210 l. Csőcsatlakozások: DN100

3573.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 3 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 3 l/s. Zsírtároló kapacitás 150 l, iszaptér 300 l. Csőcsatlakozások: DN100

3574.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 4 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 200 l, iszaptér 400 l. Csőcsatlakozások: DN100

3575.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 5,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 5,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 360 l, iszaptér 725 l. Csőcsatlakozások: DN150

3577.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 7 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 800 l. Csőcsatlakozások: DN150

3578.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 8,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 8,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 475 l, iszaptér 940 l. Csőcsatlakozások: DN150

3580.74.41

ACO Hydrojet-OS NG 10 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 520 l, iszaptér 1000 l. Csőcsatlakozások: DN150

Bal oldali betekintő ablakkal

3571.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 1 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 1 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 106 l. Csőcsatlakozások: DN100

3572.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 2 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 100 l, iszaptér 210 l. Csőcsatlakozások: DN100

3573.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 4 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 200 l, iszaptér 400 l. Csőcsatlakozások: DN100

3574.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 4 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 200 l, iszaptér 400 l. Csőcsatlakozások: DN100

3575.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 5,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 5,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 360 l, iszaptér 725 l. Csőcsatlakozások: DN150

3577.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 7 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 800 l. Csőcsatlakozások: DN150

3578.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 8,5 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 8,5 l/s. Zsírtároló kapacitás 475 l, iszaptér 940 l. Csőcsatlakozások: DN150

3580.74.31

ACO Hydrojet-OS NG 10 műanyag szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 520 l, iszaptér 1000 l. Csőcsatlakozások: DN150