Jobb oldali betekintő ablakkal

3502.73.41

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 2. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 120 l, iszaptér 290 l. Csőcsatlakozások: DN100

3504.73.41

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 4. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 160 l, iszaptér 500 l. Csőcsatlakozások: DN100

3507.73.41

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 7. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 830 l. Csőcsatlakozások: DN150

3510.73.41

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 10. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 1150 l. Csőcsatlakozások: DN150

3515.73.41

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 15. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 15 l/s. Zsírtároló kapacitás 800 l, iszaptér 1950 l. Csőcsatlakozások: DN200

3520.73.41

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 20. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, jobb oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 20 l/s. Zsírtároló kapacitás 800 l, iszaptér 2440 l. Csőcsatlakozások: DN200

Bal oldali betekintő ablakkal

3502.73.31

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 2. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 2 l/s. Zsírtároló kapacitás 120 l, iszaptér 290 l. Csőcsatlakozások: DN100

3504.73.31

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 4. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 4 l/s. Zsírtároló kapacitás 160 l, iszaptér 500 l. Csőcsatlakozások: DN100

3507.73.31

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 7. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 7 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 830 l. Csőcsatlakozások: DN150

3510.73.31

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 10. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 10 l/s. Zsírtároló kapacitás 400 l, iszaptér 1150 l. Csőcsatlakozások: DN150

3515.73.31

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 15. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 15 l/s. Zsírtároló kapacitás 800 l, iszaptér 1950 l. Csőcsatlakozások: DN200

3520.73.31

ACO PASSAVANT Hydrojet RS NG 20. Műanyag, szabadon álló kör alapú, szegmensekre bontható zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással, kézi vezérlésű (félautomata) nagy nyomású belső lemosófejjel, bal oldali betekintő ablakkal, vízszál megszakításos feltöltőkészülékkel. Teljesítmény: 20 l/s. Zsírtároló kapacitás 800 l, iszaptér 2440 l. Csőcsatlakozások: DN200