3574.70.10

ACO Passavant Lipatomat PE NG 4 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó PE-HD alapanyagból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel, mágnesszelepes töltőkészülékkel. Zsír és iszap ürítése automatikusan hordóba történik. 2db 60 literes gyűjtő hordóval, telítődést jelző szondával +2db tartalék hordóval.

3580.70.10

ACO Passavant Lipatomat PE NG 10 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó PE-HD alapanyagból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel, mágnesszelepes töltőkészülékkel. Zsír és iszap ürítése automatikusan hordóba történik. 2db 60 literes gyűjtő hordóval, telítődést jelző szondával +2db tartalék hordóval.

3590.70.10

ACO Passavant Lipatomat PE NG 20 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó PE-HD alapanyagból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel, mágnesszelepes töltőkészülékkel. Zsír és iszap ürítése automatikusan hordóba történik. 2db 60 literes gyűjtő hordóval, telítődést jelző szondával +2db tartalék hordóval.

3595.70.10

ACO Passavant Lipatomat PE NG 25 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó PE-HD alapanyagból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel, mágnesszelepes töltőkészülékkel. Zsír és iszap ürítése automatikusan hordóba történik. 2db 60 literes gyűjtő hordóval, telítődést jelző szondával +2db tartalék hordóval.