Keverő készülékkel

7672.40.50

ACO Passavant Lipator NG 2 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7674.40.50

ACO Passavant Lipator NG 4 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7680.40.50

ACO Passavant Lipator NG 10 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7690.40.50

ACO Passavant Lipator NG 20 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7695.40.50

ACO Passavant Lipator NG 25 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülékkel. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

Keverő készülék nélkül

7672.40.10

ACO Passavant Lipator NG 2 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülék nélkül. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7674.40.10

ACO Passavant Lipator NG 4 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülék nélkül. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7680.40.10

ACO Passavant Lipator NG 10 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülék nélkül. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7690.40.10

ACO Passavant Lipator NG 20 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülék nélkül. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.

7695.40.10

ACO Passavant Lipator NG 25 l/s teljesítményű szabadon álló, hordós ürítésű zsírleválasztó rozsdamentes acélból integrált iszaptérrel. Elektromos fűtéssel a felső zsírtérben, hőszigetelő paplannal, keverő készülék nélkül. Zsír és iszap ürítése kézi vezérléssel hordóba történik. Zsír- és iszapgyűjtő hordók és a szükséges csövek külön tételben szerepelnek.