3700.04.00

ACO PASSAVANT Eco-Mobil NG 0,8. műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, 16 l integrált iszaptérrel, mosogatóegységek alá köthető kivitelben. Névleges teljesítmény: 0,8 l/s

3700.04.10

ACO PASSAVANT Eco-Mobil NG 0,8. műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, 16 l integrált iszaptérrel, mosogatóegységek alá köthető kivitelben jobb oldali zsírtároló tartállyal. Névleges teljesítmény: 0,8 l/s

3700.04.20

ACO PASSAVANT Eco-Mobil NG 0,8. műanyag, szabadon álló zsírleválasztó, 16 l integrált iszaptérrel, mosogatóegységek alá köthető kivitelben bal oldali zsírtároló tartállyal. Névleges teljesítmény: 0,8 l/s

7301.30.40

ACO PASSAVANT Lipu-Mobil NG 0,3. rozsdamentes acél, szabadonálló zsírleválasztó, 10 l integrált iszaptérrel, mosogató alá telepíthető kivitelben. Névleges teljesítmény: 0,3 l/s