| Cikkszám | ACO KERBDRAIN 480 |
| --- | --- |
| 04926 | ACO KERBDRAIN 480 tip. polimerbeton szegélyfolyóka elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 48 cm |
| 04927 | ACO KERBDRAIN 480 tip. polimerbeton szegélyfolyóka tisztítóelem, elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 48 cm |
| 04928 | ACO KERBDRAIN 480/305 tip. polimerbeton szegélyfolyóka bekötőakna, elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 39 cm beépítési magasság: 50,5 cm |
| 04931 | ACO KERBDRAIN 480 tip. polimerbeton szegélyfolyóka, balos lejtős elem, elemhossz: 91,5 cm beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 48-37,5 cm |
| 04932 | ACO KERBDRAIN 480 tip. polimerbeton szegélyfolyóka, jobbos lejtős elem, elemhossz: 91,5 cm beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 48-37,6 cm |
| 04933 | ACO KERBDRAIN 480 tip. polimerbeton szegélyfolyóka - süllyesztett elem elemhossz: 0,915 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 37,5 cm |
| 04935 | ACO KERBDRAIN 480 tip. polimerbeton szegélyfolyóka íves elem, külső ív R=10-8m elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 48 cm |
| 04936 | ACO KERBDRAIN 480 polimerbeton külső ív elem R= 25-11m elemhossz: 0,5m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 48,0 cm |
| 04938 | ACO KERBDRAIN 480 tip. Polimerbeton homloklap szegélyfolyókához |
| 04939 | ACO KERBDRAIN 480 tip. Lezáróelem DN150 csőcsonkkal polimerbeton szegélyfolyókához |
| 04940 | ACO KERBDRAIN 480 tip. Lezáróelem DN150 csőcsonkkal polimerbeton szegélyfolyókához |
| 04184 | ACO KERBDRAIN 480 tip. polimerbeton szegélyfolyóka tető és tisztítható mély alap összeállítás, gyűjtőakna közbenső rész, gyűjtőakna hosszú alsó rész, NA150 bűzzár csőcsonk kikötés elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 48 cm |
| 04187 | ACO KERBDRAIN 480 tip. Polimerbeton útkeresztezés elemhossz: 0,5 m |
| ACO KERBDRAIN 305 |  |
| 07961 | ACO KERBDRAIN 305 tip. polimerbeton szegélyfolyóka elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 30.5 cm Súly: 28kg |
| 07962 | ACO KERBDRAIN 305 tip. polimerbeton szegélyfolyóka tisztítóelem, elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 30,5 cm súly: 29,7 kg |
| 04928 | ACO KERBDRAIN 480/305 tip. polimerbeton szegélyfolyóka bekötőakna, elemhossz: 0,5 m beépítési szélesség: 39 cm beépítési magasság: 50,5 cm |
| 07966 | ACO KERBDRAIN 305 tip. polimerbeton szegélyfolyóka lejtésben, balos elemhossz: 0,915 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 30,5-20,5 cm |
| 07967 | ACO KERBDRAIN 305 tip. polimerbeton szegélyfolyóka lejtésben, jobbos elemhossz: 0,915 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 30,5-20,5 cm |
| 07965 | ACO KERBDRAIN 305 tip. polimerbeton szegélyfolyóka - süllyesztett elem elemhossz: 0,915 m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 20,5 cm |
| 07969 | ACO KERBDRAIN 305 polimerbeton külső ív elem R= 10-8m elemhossz: 0,5m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 30,5 cm |
| 07970 | ACO KERBDRAIN 305 polimerbeton külső ív elem R= 25-11m elemhossz: 0,5m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 30,5 cm |
| 07971 | ACO KERBDRAIN 305 polimerbeton belső ív elem R= 25-11m elemhossz: 0,5m beépítési szélesség: 15 cm beépítési magasság: 30,5 cm |
| 07973 | ACO KERBDRAIN 305 tip. Polimerbeton homloklap szegélyfolyókához |
| 07964 | ACO KERBDRAIN 305 tip. Balos lezáróelem DN100 csőcsonkkal polimerbeton szegélyfolyókához |
| 07963 | ACO KERBDRAIN 305 tip. Jobbos lezáróelem DN100 csőcsonkkal polimerbeton szegélyfolyókához |