| Cikkszám | MultiTop fedlapok |
| --- | --- |
| 605910 | ACO horganyzott acél szennyfogó kosár DN600 |
| 210400 | ACO MULTITOP BITUPLAN behengerelhető önszintező öntöttvas fedlap és öntöttvas keret zajcsillapítóval, 2 oldali rögzítéssel, zárt kivitelben, kerek 800mm tiszta belső átmérő, D400 terhelési osztályú |
| 11801 | ACO MULTITOP BITUPLAN behengerelhető önszintező öntöttvas fedlap és öntöttvas keret zajcsillapítóval, 2 oldali rögzítéssel, kerek 600mm tiszta belső átmérő, D400 terhelésre, zárt kivitelben, a beépítéshez szükséges adapter gyűrűvel. Súly: 107,5 kg |
| 210314 | ACO CITYTOP BITUPLAN behengerelhető önszintező öv. fedlap és öntöttvas keret zajcsillapítóval, 2 oldali rögzítéssel, kerek 600mm tiszta belső átmérő, D400 terhelésre, zárt kivitelben, a beépítéshez szükséges adapter gyűrűvel. Súly: 102 kg Cikkszám: 600751+601943+604162 |
| 210313 | ACO CITYTOP BITUPLAN behengerelhető öntöttvas fedlap és öntöttvas keret zajcsillapítóval, 2 oldali rögzítéssel, kerek 600mm tiszta belső átmérő, D400 terhelésre, szellőzős kivitelben, a beépítéshez szükséges adapter gyűrűvel. Súly: 102 kg Cikkszám: 600751+601943+210114 |
| 601620 | ACO MULTITOP BEGU víznyelős öntöttvas aknafedlap kerek 600mm tiszta belső átmérő, beton-öntöttvas keret zajcsillapítóval, 2 oldali rögzítéssel, D400 terhelési osztályú, Súly: 107 kg |
| 1201099 | ACO CITYTOP FIX D400 öntöttvas aknafedlap, rögzítő fülekkel, zárt kivitelben, öntöttvas keret zajcsillapítóval, kerek 600mm tiszta belső átmérő, D400 terhelési osztályú, keretmagasság 75mm. Súly: 65kg |
| 210114 | ACO CITYTOP FIX D400 öntöttvas aknafedlap, rögzítő fülekkel, szellőzős kivitelben, kerek 600mm tiszta belső átmérő, D400 terhelési osztályú. |