MultiLine folyóka rendszer 0,5%  saját lejtéssel

| 1350x | MULTILINE V300S tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, 0,5% saját lejtéssel vagy lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| --- | --- |
| MultiLine folyóka rendszer saját lejtés nélkül |  |
| 13530 | MULTILINE V300S - 0.0 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m Beép.mag: 38,5 cm, Beép.szél: 35 cm |
| 13532 | MULTILINE V300S - 0.1 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,5 m |
| 13533 | MULTILINE V300S - 0.2 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, D200 függőleges kivezetéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. elemhossz: 0,5 m |
| 13531 | MULTILINE V300S - 0.0.2 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, D200 függőleges kivezetéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. elemhossz: 1,0 m |
| 13550 | MULTILINE V300S - 10.0 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| 13552 | MULTILINE V300S-10.1 tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,5 m |
| 13553 | MULTILINE V300S - 10.2 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, D200 függőleges kivezetéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. elemhossz: 0,5 m |
| 13551 | MULTILINE V300S 10.0.2 tip. polimerbeton folyókatest (DN200 gumitömítéses függ.kiv.) 4mm hg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra Beép. mag.: 44,5 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 13585 | MULTILINE V300S homloklap polimerbetonból, élvédelemmel, folyóka elejére és végére |
| 13586 | ACO DRAIN V300S homloklap polimerbetonból, élvédelemmel 0 típushoz, DN 200 csatlakozó nyílással, gumitömítéssel |
| 13588 | MULTILINE V300S homloklap polimerbeton folyókához, horg acél élvédelemmel, DN200 gumitömítéses kivezetéssel 10.0 típushoz. |
| 13590 | ACO DRAIN V300S homloklap polimerbetonból, élvédelemmel 20.0 típushoz, DN 200 csatlakozó nyílással, gumitömítéssel |
| 13591 | MULTILINE V300S tip. polimerbeton bekötőakna 4mm horg. acél élvédelemmel,vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 150-es kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m, Beép.szél.: 35,0 cm Beép.mag.: 86,0 cm |
| 13592 | MULTILINE V300S tip. polimerbeton bekötőakna 4mm horg. acél élvédelemmel,vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 200-as kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m, Beép.szél.: 35,0 cm Beép.mag.: 86,0 cm |

MultiLine folyóka rendszer – alacsony beépítési magasság

| 13521 | MULTILINE V300S tip. alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, horganyzott acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítőhoronnyal, elemhossz: 1,0 m, beépítési magasság: 12 cm beépítési szélesség: 35 cm |
| --- | --- |
| 13522 | MULTILINE V300S tip. alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítőhoronnyal, D100 függőleges kivezetéssel elemhossz: 1,0 m, beépítési magasság: 12 cm beépítési szélesség: 35 cm |
| 13580 | MULTILINE V300S homloklap alacsony polimerbeton folyókához |
| MultiLine rácsok |  |
| 13870 | MULTILINE V300S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13871 | MULTILINE V300S/G öntöttvas bordás rács D400 - E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 338 mm Magasság: 31mm |
| 13873 | MULTILINE V300S/G öntöttvas hosszbordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Rács szélesség: 338 mm |
| 13874 | MULTILINE V300S/G öntöttvas hosszbordás rács D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |