| OLEOPASS-P MŰANYAG ZÁPORTÚLFOLYÓS OLAJLEVÁLASZTÓ |  |
| --- | --- |
| 3903.91.00 | ACO Oleopass P NG 3/15 SF450 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, beépített záportúlfolyóval, maximális teljesítmény: 15l/s, iszaptér: 450l, olajtároló kapacitás: 240l, teljes űrtartalom: 775l. be- és kifolyócsonk: DN20 |
| 3913.91.00 | ACO Oleopass P NG 3/15 SF670 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, beépített záportúlfolyóval, maximális teljesítmény: 15l/s, iszaptér: 670l, olajtároló kapacitás: 240l, teljes űrtartalom: 995l. be- és kifolyócsonk: DN200 |
| 3923.81.00 | ACO Oleopass P NG 3/15 SF950 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, beépített záportúlfolyóval, maximális teljesítmény: 15l/s, iszaptér: 950l, olajtároló kapacitás: 240l, teljes űrtartalom: 1280l. be- és kifolyócsonk: DN200 |
| 3906.91.00 | ACO Oleopass P NG 6/30 SF660 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, beépített záportúlfolyóval, maximális teljesítmény: 30l/s, iszaptér: 660l, olajtároló kapacitás: 235l, teljes űrtartalom: 970l. be- és kifolyócsonk: DN250 |
| 3916.91.00 | ACO Oleopass P NG 6 SF1210 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, beépített záportúlfolyóval, maximális teljesítmény: 30l/s, iszaptér: 1210l, olajtároló kapacitás: 235l, teljes űrtartalom: 1525l. be- és kifolyócsonk: DN250 |
| 3910.91.00 | ACO Oleopass P NG 10/50 SF1080 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, beépített záportúlfolyóval, maximális teljesítmény: 50l/s, iszaptér: 1080l, olajtároló kapacitás: 260l, teljes űrtartalom: 1615l. be- és kifolyócsonk: DN250 |