| OLEOPASS VASBETON ZÁPORTÚLFOLYÓS OLAJLEVÁLASZTÓ |  |
| --- | --- |
| 626420 | Oleopass típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 6 l/s tisztítási kapacitással, 60 l/s teljes átfolyási kapacitással, 1200 l integrált iszaptérrel, DN 300 be-és kicsatlakozással. |
| 626421 | Oleopass típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 8 l/s tisztítási kapacitással, 80 l/s teljes átfolyási kapacitással, 1600 l integrált iszaptérrel, DN 300 be-és kicsatlakozással. |
| 626426 | Oleopass típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 10 l/s tisztítási kapacitással, 100 l/s teljes átfolyási kapacitással, 1000 l integrált iszaptérrel, DN 400 be-és kicsatlakozással. |
| 626422 | Oleopass típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 10 l/s tisztítási kapacitással, 100 l/s teljes átfolyási kapacitással, 2000 l integrált iszaptérrel, DN 400 be-és kicsatlakozással. |
| 626423 | Oleopass típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 15 l/s tisztítási kapacitással, 150 l/s teljes átfolyási kapacitással, 3000 l integrált iszaptérrel, DN 400 be-és kicsatlakozással. |
| 626424 | Oleopass típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 20 l/s tisztítási kapacitással, 200 l/s teljes átfolyási kapacitással, 2000 l integrált iszaptérrel, DN 400 be-és kicsatlakozással. |
| 626425 | Oleopass típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 30 l/s tisztítási kapacitással, 300 l/s teljes átfolyási kapacitással, 3000 l integrált iszaptérrel, DN 500 be-és kicsatlakozással. |