| OLEOPATOR VASBETON TELJES TISZTÍTÁSÚ OLAJLEVÁLASZTÓ |  |
| --- | --- |
| 626328 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 3 l/s kapacitással, 300 l integrált iszaptérrel, DN 100 be-és kicsatlakozással. |
| 626329 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 3 l/s kapacitással, 600 l integrált iszaptérrel, DN 100 be-és kicsatlakozással. |
| 626330 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 6 l/s kapacitással, 600 l integrált iszaptérrel, DN 150 be-és kicsatlakozással. |
| 626331 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 6 l/s kapacitással, 1200 l integrált iszaptérrel, DN 150 be-és kicsatlakozással. |
| 626332 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 10 l/s kapacitással, 1000 l integrált iszaptérrel, DN 150 be-és kicsatlakozással. |
| 626333 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 10 l/s kapacitással, 2000 l integrált iszaptérrel, DN 150 be-és kicsatlakozással. |
| 626334 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 15 l/s kapacitással, 1500 l integrált iszaptérrel, DN 200 be-és kicsatlakozással. |
| 626335 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 20 l/s kapacitással, 2000 l integrált iszaptérrel, DN 200 be-és kicsatlakozással. |
| 626336 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 30 l/s kapacitással, 3000 l integrált iszaptérrel, DN 250 be-és kicsatlakozással. |
| 626337 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 40 l/s kapacitással, 4000 l integrált iszaptérrel, DN 300 be-és kicsatlakozással. |
| 626338 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 50 l/s kapacitással, 5000 l integrált iszaptérrel, DN 300 be-és kicsatlakozással. |
| 626339 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 80 l/s kapacitással, DN 400 be-és kicsatlakozással. |
| 626340 | Oleopator típusú olajleválasztó berendezés, vasbetonból az MSz EN 858 szerint, beépített mintavételi lehetőséggel, kiemelhető koaleszcens betéttel, önműködő elzáró szerkezettel, D400 terhelési osztályú födémmel és fedlappal, NG 100 l/s kapacitással, DN 400 be-és kicsatlakozással. |