| MONOBLOCK PD folyóka rendszer |  |
| --- | --- |
| 10832 | ACO Monoblock PD100V natúr tip. ráccsal egybeöntött polimerbeton folyóka, D400 terh.oszt.-ra elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 23 cm, beépítési szélesség: 15 cm Súly: 28,8kg, átfolyási keresztmetszet: 125cm2 |
| 10722 | ACO Monoblock PD100V antracit tip. ráccsal egybeöntött polimerbeton folyóka, D400 terh.oszt.-ra elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 23 cm beépítési szélesség: 15 cm Súly: 28,8kg |
| 10836 | ACO Monoblock PD100V tip. 0.1 polimerbeton folyóka tisztítónyílása, levehető öntöttvas ráccsal, D400 terh.oszt.-ra, elemhossz: 0,5 m beépítési magasság: 24 cm |
| 10835 | ACO Monoblock PD100V tip. 0.2 polimerbeton folyóka tisztítónyílása, DN100 függ. Kivezetéssel, gumitömítéssel levehető öntöttvas ráccsal, D400 terh.oszt.-ra, elemhossz: 0,5 m beépítési magasság: 24 cm |
| 10837 | ACO Monoblock PD100V tip. polimerbeton bekötőakna DN100 vízkivétellel, levehető öntöttvas ráccsal, hordalékfogó vödörrel, D400 terh.oszt.-ra, elemhossz: 0,5 m beépítési magasság: 50 cm |
| 10838 | ACO Monoblock PD100V tip. polimerbeton bekötőakna DN150 vízkivétellel, levehető öntöttvas ráccsal, hordalékfogó vödörrel D400 terh.oszt.-ra elemhossz:0,5 m beépítési magasság: 50 cm beépítési szélesség: 15 cm Súly: 31,5kg |
| 10723 | Homloklap ACO Monoblock PD100V antracit tip. Folyókához |
| 10833 | Homloklap ACO Monoblock PD100V antracit tip. Folyókához |
| 10724 | Homloklap ACO Monoblock PD100V antracit tip. Folyókához DN100 gumitömítéses csatlakozással. |
| 10834 | Homloklap ACO Monoblock PD100V natúr tip. Folyókához DN100 gumitömítéses csatlakozással. |