| MONOBLOCK PD folyóka rendszer |  |
| --- | --- |
| 413136 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V tip. 0.0 polimerbeton folyóka (antracit) egybeöntött ráccsal, D400 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 27 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 416986 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V tip. 0.0 polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, D400 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 27 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 416989 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V tip. 0.1 polimerbeton folyóka tisztítónyílása, levehető öntöttvas ráccsal, D400 terh.oszt.-ra, elemhossz: 0,5 m beépítési magasság: 28 cm |
| 416995 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V tip. 0.1 polimerbeton folyóka tisztítónyílása, DN100 függ. Kivezetéssel, gumitömítéssel levehető öntöttvas ráccsal, D400 terh.oszt.-ra, elemhossz: 0,5 m beépítési magasság: 28 cm |
| 416990 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V DN150 tip. polimerbeton akna öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 59,5 cm Elemhossz: 0,5 m |
| 413137 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V natúr homloklap |
| 416987 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V antracit homloklap |
| 413138 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V antracit homloklap, gumitömítéssel DN150 csatlakozáshoz. |
| 416988 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD150V tip. Folyókához DN160 csőcsonkkal |