| Cikkszám | Qmax 900 folyóka | Élvédelem |
| --- | --- | --- |
| 32840 | Qmax 900 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1270mm beép. szél.: 860mm Súly: 65,3 kg | Q-Flow öntöttvas |
| 32841 | Qmax 900 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1270mm beép. szél.: 860mm Súly: 66,3 kg | Q-Guard öntöttvas |
| 32842 | Qmax 900 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1270mm beép. szél.: 860mm Súly: 57,2 kg | Q-Flow hg.acél |
| 32843 | Qmax 900 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1370mm beép. szél.: 860mm Súly: 62,3 kg | Q-Guard hg.acél |
| 32844 | Qmax 900 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1270mm beép. szél.: 860mm Súly: 54,7 kg | Q-Slot hg.acél |
| 32845 | Qmax 900 homloklap MDPE alapanyagból |  |
| 32888 | Qmax 900 homloklap MDPE alapanyagból vágott folyóka lezárásához |  |
| 32846 | Qmax 900 akna csatlakozó idom MDPE alapanyagból Súly: 15,8 kg |  |
| 44314 | Qmax mély aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású víznyelős fedlappal. Beép. hossz: 870 szélesség: 870mm, beép. mag: 1500 mm. Súly 148 kg. |  |
| 44315 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású, öntöttvas zárható teli fedlappal, Qmax 550/700/900 folyókákhoz. Beép. hossz: 870, szélesség: 870mm,600x600 mm tiszta nyílásméret, beép. mag: 1500 mm. Súly: 77,5 kg. |  |