| MONOBLOCK RD folyóka rendszer |  |
| --- | --- |
| 10763 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. polimerbeton folyóka egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, F900 ter. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| 10762 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. Antracit színű, polimerbeton folyóka egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, F900 ter. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| 10775 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V revízióakna kitörhető DN100 alsó kivezetéssel. L=500mm |
| 10769 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. polimerbeton bekötőakna egybeöntött öntöttvas kerettel, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 100-as kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m Beép.szél.: 16,0 cm Beép.mag.: 52,5 cm |
| 10772 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD 100V egyrészes bekötőakna DN150 csatlakozással Beép.szél: 16 cm Beép.mély.: 52,5 cm Beép.hossz: 50 cm |
| 10781 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. natúr homloklap folyóka elejére |
| 10782 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. antracit homloklap folyóka elejére. |
| 10784 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. natúr homloklap folyóka végére |
| 10785 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. antracit homloklap folyóka végére. |
| 10787 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. natúr homloklap folyóka végére DN100 csőcsonkkal |
| 10788 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD100V tip. antracit homloklap folyóka végére DN100 csőcsonkkal |