| MONOBLOCK PD folyóka rendszer |  |
| --- | --- |
| 10820 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD300V tip. polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. F900 terhelésre Beépítési magasság: 59,5 cm Elemhossz: 2,0 m |
| 10803 | Monoblock RD300 polimerbeton tisztítónyílás F900 öntöttvas ráccsal és élvédelemmel, kiüthető DN315 kivezetéssel. Elemhossz: 0,75m |
| 10821 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD300 tip. polimerbeton akna felső rész (natúr) egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 64 cm Elemhossz: 0,75 m |
| 10822 | MULTILINE V400G- V500G-Monoblock RD300 tip. polimerbeton bekötőakna közbenső rész, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak |
| 10823 | MULTILINE V400G -V500G-Monoblock RD300 tip. polimerbeton bekötőakna alsó rész saját lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, DN 400 csatlakozó nyílással, gumitömítéssel |
| 10824 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD300V tip. polimerbeton akna adapter, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. |
| 01617 | ACO Drain pontszerű összefolyó tartozék Horganyzott acél hordalékfogó vödör hosszú alsó részhez |
| 10802 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD300 tip. homloklap folyóka elejére, natúr |
| 10801 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD300 tip. homloklap folyóka végére, natúr |
| 10805 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD300 tip. homloklap folyóka végére DN 300 csatlakozással, gumitömítéssel, natúr |