| STORMBRIXX SZIKKASZTÓ RENDSZER |  |
| --- | --- |
| 314020 | ACO Stormbrixx PP szikkasztó szekrény fél elem Mérete: 120 x 60 x 34 cm Teljes térfogat: 220 l Hasznos térfogat: 209 l 1 m3= 4,5 db, Súly: 10 kg |
| 314021 | ACO Stormbrixx PP rácsos véglemez szikkasztó szekrényhez Mérete: 60 x 60 cm Súly: 1,6 kg |
| 314022 | ACO Stormbrixx PP rácsos fedél szikkasztó szekrényhez Mérete: 55 x 55 cm Súly: 0,8 kg |
| 314023 | ACO Stormbrixx PP vízszintes rögzítő tüske szikkasztó szekrényhez |
| 314026 | ACO Stormbrixx PP szikkasztó szekrényhez csőcsatlakozó DN/OD 100 |
| 314027 | ACO Stormbrixx PP szikkasztó szekrényhez csőcsatlakozó DN/OD 160 Súly: 1,4 kg |
| 314028 | ACO Stormbrixx PP szikkasztó szekrényhez csőcsatlakozó DN/OD 200 Súly: 1,4 kg |
| 314029 | ACO Stormbrixx PP szikkasztó szekrényhez csőcsatlakozó DN/OD 315 Súly: 1,4 kg |
| 314030 | ACO Stormbrixx PP szikkasztó szekrényhez csőcsatlakozó DN/OD 400 Súly: 1,4 kg |
| 314038 | ACO Stormbrixx műanyag aknamagasító elem. Súly: 2,6 kg |
| 314039 | ACO Stormbrixx műanyag aknamagasító elem peremmel. Súly: 2,6 kg |
| 314044 | ACO Stormbrixx öntöttvas fedlap szellőzés nélkül, D400 terhelésre tisztító aknához Mérete: DN400 Súly: 15,7 kg |
| 314083 | ACO Stormbrixx PP tisztító és ellenőrző lemez Mérete: 65,0 x 65,0 x 12 cm DN400 csatlakozás Súly: 5,5 kg |