| MultiLine folyóka rendszer saját lejtés nélkül |
| --- |
| 11018 | X 200 C típusú folyókatest, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, műanyag élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, oldalirányú csatlakozási lehetőséggel L-T és keresztcsatlakozás kialakításához, 1,0m Beép.szél:23.8cm Beép.magasság: 26,5cm |
| 11118 | X 200 S típusú folyókatest, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, horganyzott acél élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, oldalirányú csatlakozási lehetőséggel L-T és keresztcsatlakozás kialakításához, 1,0m Beép.szél:23.8cm Beép.magasság: 26,5cm |
| 11387 | X 200 típusú zsomp-akna (folyóka alá kifolyó csonkra), antracit színű műanyagból, szennyfogó vödörrel, DN 200 adapterrel, forgatható-és magasságilag állítható kifolyócsonkkal, választható kifolyás DN200, építési magasság 51cm vagy 28 cm |
| 11098 | Kombi homloklap műanyagból folyóka elejére és végére |
| 11099 | Csôcsonkos homloklap műanyagból, DN 200 csatlakozással |
| 11191 | Bűzzár műanyagból, bekötőaknához, választható kicsatlakozással DN 100 méretben, gumitömítéssel |
| 11192 | Bűzzár műanyagból, bekötőaknához, választható kicsatlakozással DN 150 méretben, gumitömítéssel |
| 11289 | Függőleges csőcsatlakozó adapter műanyagból, DN 200 méretben, gumitömítéssel |
| DrainLock rácsok |
| 132004 | MULTILINE V200S/G horganyzott acél hálós rács B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m Hálóméret: 30x10 mm |
| 132041 | MULTILINE V200 Freestyle öntöttvas rács, ''Flensburger Welle''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13470 | MULTILINE V200S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13471 | MULTILINE V200S/G öntöttvas bordás rács D400/E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 223 mm Magasság: 21mm |
| 13472 | MULTILINE V200S/G öntöttvas zárt fedél E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13473 | MULTILINE V200S/G öntöttvas hosszbordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Rács szélesség: 223 mm |
| 13474 | MULTILINE V200S/G öntöttvas hosszbordás rács D400-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |