416584

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416585

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416586

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416587

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416588

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416589

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN125 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416590

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416591

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416592

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416593

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416594

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416595

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 200x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416614

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 55 mm.

416615

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416616

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416617

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416618

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416619

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x3000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

416620

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x4000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80mm.

416621

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x300mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 55 mm.

416622

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416623

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416624

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x1500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416625

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x2000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416626

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x3000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70mm.

416627

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 300x4000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80mm.

416642

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x400mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416643

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416644

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416645

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x400mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416646

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416647

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 60mm.

416654

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 500x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65 mm.

416655

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 500x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65 mm.

416656

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN142 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 500x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65 mm.

416657

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x500mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

416658

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x800mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

416659

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 400x1000mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 65mm.

416666

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 600x600mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70 mm.

416667

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 600x900mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70 mm.

416668

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 600x1200mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 70 mm.

416672

ACO HygieneFirst rácsos folyóka DN200 középkivezetéssel EHEDG higiéniai előírások szerint kialakítva, 1.4301 rozsdamentes acélból, gumikitöltéses hagyományos peremmel, magassági állítócsavarokkal, bebetonozó karmokkal, 800x800 mm névleges méretben saját lejtéssel. Magasság 80 mm.