414701

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel. Méret:200x200mm

414703

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel. Méret:200x200mm

414744

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301),  bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret:200x200mm

414745

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret:200x200mm

414705

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel. Méret:200x200mm

414707

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel. Méret:200x200mm

414746

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret:200x200mm

414747

ACO HygieneFirst AG142-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret:200x200mm

414709

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414711

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414713

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414715

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414717

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414719

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414721

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414723

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414725

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414727

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414729

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414731

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

414732

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 200 x 200 mm-es keretmérettel, 25 mm-es rácsmagassághoz.

414734

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 200 x 200 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, 25 mm-es rácsmagassághoz.

414735

ACO HygieneFirst AG142-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 200 x 200 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, szivárgónyílásokkal, 25 mm-es rácsmagassághoz.

416942

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) öntvény rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 168x168mm.

416912

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz R50 terhelésre. Méret 168x168mm.

408093

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 168x168mm.

408043

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) létra rács padlóösszefolyóhoz N250 terhelésre. Méret 168x168mm.

408090

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes hálós rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408092

ACO rozsdamentes acél (1.4301) quadrato (perforált) rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408022

ACO rozsdamentes acél (1.4301) Heelsafe rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408094

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes Volcano rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408021

ACO rozsdamentes acél (1.4301) réselt fedél padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 168x168mm.

415918

ACO rozsdamentes acél (1.4301) tölcsér 200 x 200 mm méretű padlóösszefolyóhoz.