408001

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel. Méret:200x200mm

408017

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel. Méret:250x250mm

408003

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel. Méret:200x200mm

408019

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel. Méret: 250x250mm

408047

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301),  bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret:200x200mm

408099

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret: 200x200mm

408009

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel. Méret: 200x200mm

408025

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel. Méret: 250x250mm

408011

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel. Méret: 200x200mm

408027

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel. Méret: 250x250mm

408014

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret: 200x200mm

408015

ACO HygieneFirst AG157-es fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, 50 mm széles csempeperemmel. Méret: 200x200mm

408049

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408051

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408053

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408055

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408057

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408059

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408073

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408075

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408077

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408079

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408081

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408083

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408208

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 200 x 200 mm-es keretmérettel, 25 mm-es rácsmagassághoz.

408248

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 250 x 250 mm-es keretmérettel, 30 mm-es rácsmagassághoz.

408241

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 200 x 200 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, 25 mm-es rácsmagassághoz.

408244

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 200 x 200 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, szivárgónyílásokkal, 25 mm-es rácsmagassághoz.

408245

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 250 x 200 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, 30 mm-es rácsmagassághoz.

408246

ACO HygieneFirst AG157-es padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 250 x 200 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, szivárgónyílásokkal, 30 mm-es rácsmagassághoz.

416942

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) öntvény rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 168x168mm.

416912

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz R50 terhelésre. Méret 168x168mm.

408093

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 168x168mm.

408043

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) létra rács padlóösszefolyóhoz N250 terhelésre. Méret 168x168mm.

408090

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes hálós rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408092

ACO rozsdamentes acél (1.4301) quadrato (perforált) rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408022

ACO rozsdamentes acél (1.4301) Heelsafe rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408094

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes Volcano rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 168x168mm.

408021

ACO rozsdamentes acél (1.4301) réselt fedél padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 168x168mm.

415918

ACO rozsdamentes acél (1.4301) tölcsér 200 x 200 mm méretű padlóösszefolyóhoz.

416943

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) öntvény rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 218x218mm.

416914

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz R50 terhelésre. Méret 218x218mm.

408028

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 218x218mm.

408044

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) létra rács padlóösszefolyóhoz N250 terhelésre. Méret 218x218mm.

408095

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes hálós rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 218x218mm.

408097

ACO rozsdamentes acél (1.4301) quadrato (perforált) rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 218x218mm.

408031

ACO rozsdamentes acél (1.4301) Heelsafe rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 218x218mm.

408033

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes Volcano rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 218x218mm.

408030

ACO rozsdamentes acél (1.4301) réselt fedél padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 218x218mm.

413546

ACO rozsdamentes acél (1.4301) tölcsér 250 x 250 mm méretű padlóösszefolyóhoz.