408005

ACO HygieneFirst AG218-as fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel. Méret: 300x300mm

408007

ACO HygieneFirst AG218-as fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 150 kivezetéssel. Méret: 300x300mm

408013

ACO HygieneFirst AG218-as fix magasságú padlóösszefolyó rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel. Méret: 300x300mm

408061

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408063

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408065

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408067

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 150 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408069

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 150 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408071

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, függőleges DN 150 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408085

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész szintező gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408087

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész ragasztó szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408089

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó alsórész szorító szigetelő gallérral rozsdamentes acélból (1.4301), bűzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel, dréngyűrűvel.

408228

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 300 x 300 mm-es keretmérettel, 30 mm-es rácsmagassághoz.

408243

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 300 x 300 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, 30 mm-es rácsmagassághoz.

408247

ACO HygieneFirst AG218-as padlóösszefolyó felsőrész rozsdamentes acélból (1.4301), 300 x 300 mm-es keretmérettel, 50 mm széles csempeperemmel, szivárgónyílásokkal, 30 mm-es rácsmagassághoz.

416944

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) öntvény rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 268x268mm.

416916

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz R50 terhelésre. Méret 268x268mm.

408037

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes létra rács padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 268x268mm.

408045

ACO HygieneFirst rozsdamentes acél (1.4301) létra rács padlóösszefolyóhoz N250 terhelésre. Méret 268x268mm.

408034

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes hálós rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 268x268mm.

408036

ACO rozsdamentes acél (1.4301) quadrato (perforált) rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 268x268mm.

408040

ACO rozsdamentes acél (1.4301) Heelsafe rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 268x268mm.

408042

ACO rozsdamentes acél (1.4301) csúszásmentes Volcano rács padlóösszefolyóhoz L15 terhelésre. Méret 268x268mm.

408039

ACO rozsdamentes acél (1.4301) réselt fedél padlóösszefolyóhoz M125 terhelésre. Méret 268x268mm.

413547

ACO rozsdamentes acél (1.4301) tölcsér 300 x 300 mm méretű padlóösszefolyóhoz.