2110.00.00

ACO Triplex K-0 DN 100 műanyag csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 1 db csappantyúval.

2125.00.00

ACO Triplex K-0 DN 125 műanyag csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 1 db csappantyúval.

2150.00.00

ACO Triplex K-0 DN 150 műanyag csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 1 db csappantyúval.