2105.20.00

ACO Triplex K-2 DN 50 műanyag szürkeszennyvíz és csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 2 db csappantyúval és kézi vészelzáróval.

2107.20.00

ACO Triplex K-2 DN 70 műanyag szürkeszennyvíz és csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 2 db csappantyúval és kézi vészelzáróval.

2110.20.00

ACO Triplex K-2 DN 100 műanyag szürkeszennyvíz és csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 2 db csappantyúval és kézi vészelzáróval.

2125.20.00

ACO Triplex K-2 DN 125 műanyag szürkeszennyvíz és csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 2 db csappantyúval és kézi vészelzáróval.

2150.20.00

ACO Triplex K-2 DN 150 műanyag szürkeszennyvíz és csapadékvíz elleni visszatorlódásgátló szabadon fekvő csőre való beépítéshez 2 db csappantyúval és kézi vészelzáróval.