0159.03.91

ACO MULI® PE-S 100 mono automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (80 l). Szivattyú: 1 db Feszültség=400V, áramfelvétel=2,3 A, P1=1,2 kW, P2=0,9 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, golyós csappal, visszafolyás-gátlóval, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 80 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.19.00

ACO MULI® PE-S 200 mono automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (80 l). Szivattyú: 1 db Feszültség=400V, áramfelvétel=4,1 A, P1=2,5 kW, P2=1,7 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, golyós csappal, visszafolyás-gátlóval, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 85 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54