1202.00.01

ACO MULI®-STAR DDP 1.1 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (150 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=5,0 A, P1=1,83 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=1400/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérléssel. Súly:104 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

1202.00.02

ACO MULI®-STAR DDP 1.2 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (150 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=10,0 A, P1=3,45 kW, P2=3,0 kW, fordulatszám=2800/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérléssel. Súly:108 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

1202.00.04

ACO MULI®-STAR DDP 2.1 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (300 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=5,0 A, P1=1,83 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=1400/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérléssel. Súly:108 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

1202.00.05

ACO MULI®-STAR DDP 1.2 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (300 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=10,0 A, P1=3,45 kW, P2=3,0 kW, fordulatszám=2800/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérléssel. Súly:128 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54