1203.00.00

ACO Muli UF MWP1 mono padlóba süllyeszthető átemelő berendezés K3 terhelésre padlóösszefolyóval, hozzáfolyási csatl:3db DN100, 10m kábellel, csatlakozó dugóval, úszókapcsolóval, vezérléssel.  Feszültség=230V, áramfelvétel=4,0 A, P1=0,9 kW, P2=0,6 kW, fordulatszám=2800/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Súly:38 kg

1203.00.01

ACO Muli UF MWP2 mono padlóba süllyeszthető átemelő berendezés K3 terhelésre padlóösszefolyóval, hozzáfolyási csatl:3db DN100, 10m kábellel, csatlakozó dugóval, úszókapcsolóval, vezérléssel.  Feszültség=230V, áramfelvétel=4,0 A, P1=0,9 kW, P2=0,6 kW, fordulatszám=2800/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Súly:39 kg