620386

ACO SINKAMAT®-K kompakt kisátemelő berendezés, fekáliamentes házi szennyvizekhez. PE tartály 30 L. Hozzáfolyási csatl: 2 db DN50. 1db  Szivattyú: egyfázisú 230V, P1=0,3 kW, P2= 0,13 kW, áramfelvétel= 1,8A, fordulatszám=2800/min, 10 m vízálló kábellel, csatlakozó dugóval, úszókapcsolóval, visszacsapószeleppel.